Вопросы  по специализации:

1. Диод, стабилитрон. ВАХ и основные параметры.

2. Тиристор. ВАХ и основные параметры.

3. Транзистор. ВАХ и основные параметры.

4. Логические элементы И(-НЕ), ИЛИ(-НЕ), функции

5. Выпрямители: однополупериодная и мостовая схемы (одно и 3-х фазная).

6. Соединения звездой и треугольником. Основные соотношения.

7. Трансформаторы. Условия параллельной работы.

8. Способы регулирования скорости (схемы возбуждения) двигателей постоянного тока.

9. Регулирование скорости эл. двигателей переменного тока.

10. Устройство и принцип работы электродвигателей постоянного и переменного тока.

11. Порядок проверки тиристорных преобразователей. Возможные неисправности и способы их устранения. Порядок замены силового тиристора (диода).

12. Датчик типа ROD, устройство, места применения.