Задача 1. Для электрической схемы, изображенной на рис. 1 выполнить следующее: 1. Найти все токи, пользуясь методом контурных токов.

2. Проверить правильность решения, применив метод узлового напряжения. Предварительно упростив схему, заменив треугольник сопротивлений эквивалентной звездой. Начертить расчетную схему с  эквивалентной звездой и показать на ней токи. 3. Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура, заземлив точку О используя данные, полученные при расчете токов одним из методов. Определить по методу эквивалентного генератора ток в ветви с сопротивлением R6.

| № варианта | Данные к задаче |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E1, B | E2, B | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| 3 | 233 | 113 | 5 | 6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 |

Задача 2.  В цепи рис.2 активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1 X1; R2 X2; R3 X3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно V.

Определить: а) действующее значение токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обоих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить символическим методом. Построить векторную диаграмму.

| № варианта | Данные к задаче |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V, В | R1, Ом | X1, Ом | R2, Ом | X2, Ом | R3, Ом | X3, Ом |
| 3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 6 | 8 | 2,0 | -1,5 |

Задача 3.  К трехфазной линии с линейным напряжением UЛ подключен несимметричный приемник, соединенный по схеме «звезда» с нейтральным проводом рис.3;  активные и реактивные сопротивления фаз приемника соответственно равны RА XА; RВ XВ; RС XС, сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало.

Определить: 1. токи в фазах приемника, линейных проводах и нейтральном проводе. 2. Активную и реактивную мощность, потребляемую приемником.

3. Построить в масштабе векторную диаграмму всех напряжений и токов. Расчет выполнить символическим методом.

| № варианта | Данные к задаче |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UЛ, В | RА, Ом | XА, Ом | RВ, Ом | XВ, Ом | RС, Ом | XС, Ом |
| 3 | 220 | 11 | 0 | 6 | 8 | 18 | -24 |