Нужно ответить на вопросы лабораторной работы. Вопросы в конце каждой лабораторной.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА

КРЕСТООБРАЗНОМ МАЯТНИКЕ ОБЕРБЕКА

Цели работы:

1. Экспериментально проверить основной закон динамики вращательного

движения твердого тела.

2. Экспериментально определить момент инерции системы четырех грузов

на	спицах	маятника	Обербека	относительно	оси	вращения.	Проверить

пропорциональность	момента	инерции	материальной	точки	квадрату

расстояния до оси вращения.

Приборы и принадлежности:

Маятник	Обербека;	масштабная	линейка;	штангенциркуль;

секундомер, набор грузов известной массы.

Теоретические сведения

Абсолютно	твердым называется тело,	у которого расстояния между

частицами во время движения не изменяются.

Моментом	инерции	материальной	точки	относительно	данной	оси

называется	скалярная	величина	I,	равная	произведению	массы	точки	на

квадрат ее расстояния от оси:  I = m r2.

Момент	инерции	системы	материальных	точек	относительно	оси

вращения  –	физическая	величина,	равная	сумме	произведений	масс	n

материальных точек на квадраты их расстояний до рассматриваемой оси:

n

I = ∑ m r2

i=1

В случае непрерывного распределения массы:

I = ∫ r2d m

Вращающий	момент	силы	относительно	полюса  (точки	О)  –

физическая	величина,	определяемая	векторным	произведением	радиуса-

вектора r, проведенного из точки О в точку приложения силы, и силы f :

Mr= [ ]fr

Момент	силы	относительно	неподвижной	оси	Z  –	скалярная

величина	М Z,	равная	проекции	на	эту	ось	вектора	М	момента	силы,

определенного относительно произвольной точки О данной оси Z.

Основной закон динамики вращательного движения:

∑ M = I β , Н⋅м

где:  ∑ M – векторная сумма сил, приложенных к телу;

I – момент инерции тела;

β =dω   –  угловое ускорение.

(5.1)

dt

Поскольку	величина	в	является	функцией	двух	переменных,	то

изучение	закона	динамики	вращательного	движения	твердого	тела

выполняется путем раздельного исследования двух зависимостей:

1) зависимости углового ускорения от момента силы при постоянном

значении момента инерции (I=const);

2)	зависимости	углового	ускорения	от	момента	инерции	при

постоянном значении момента силы (M=const).

Описание лабораторной установки

В	лабораторной	работе	исследуется	вращательное	движение

закрепленной	на	оси	системы	тел,	у	которой	можно	изменять	момент

инерции и создавать различные моменты внешних сил.

Крестообразный	маятник	Обербека  (рис.5.1)	состоит	из	четырех

спиц, укрепленных на одной горизонтальной оси под прямым углом друг к

другу. На ту же ось насажены два шкива различных радиусов	r1	и	r2 .	По

стержням	могут	перемещаться	и	закрепляться	в	нужном	положении

одинаковые	цилиндрические	грузики	общей массой  4m . Вся	эта	система

может	свободно	вращаться	вокруг	горизонтальной	оси.	Передвигая

грузики m	вдоль спиц, можно изменять момент инерции системы.

К	шкиву	жестко	прикреплен	один	конец	нити,	к	другому

(свободному) концу которой подвешиваются грузы массы m1или m2. Если

нить намотать на шкив радиуса r и затем отпустить груз m 1  ( ил и	m 2 ),	то

он	будет	двигаться	вниз	поступательно	с	линейным	ускорением	а.

Вращающий	момент,	вызывающий	равноускоренное	вращение	маятника,

создается	силой	натяжения	Т ′	разматывающейся	нити.	Пренебрегая

приложенным к оси маятника моментом силы трения М тр	в подшипниках,

для маятника Обербека можно записать:

М = Т ′• r

где М – вращающий момент силы, равный произведению силы натяжения

нити Т ′	на радиус шкива r.

По III закону Ньютона Т  =	Т′ , следовательно:

М = Т • r                                                 (5.2)

Движение	груза т1	вниз	происходит	под	действием двух сил:	силы

тяжести m 1 g , направленной вниз, и силы натяжения нити Т, направленной

вверх.	Уравнение	поступательного	движения	груза	т1в	проекциях	на

вертикальную ось:

m 1 a  = m 1 g  – Т,                                         (5.3)

откуда сила натяжения	нити:

Т = m1g– m1a = т1( g – a )                              (5.4)

подставим (5.4) в (5.2):

М=т1 (g – a ) •r                                        (5.5)

Если	груз m 1   при равноускоренном движении	с нулевой	начальной

скоростью прошел расстояние h за время t, то:

h =

a ⋅ t2

,

откуда

a =

2 h

2

2

t

Следовательно, момент силы натяжения нити равен:

2 h)•r                                       (5.6)

М=т1( g–2

t

Ускорение	а	груза	m1	и	нити	является	тангенциальным	для	точки

шкива, соприкасающейся с нитью, поэтому связано с угловым ускорением

β	вращения шкива соотношением:

в =a=2h                                              (5.7)

r

2

t	r

Примечание: уравнения (5.6) и (5.7) получены без учета силы трения

в оси маятника и сопротивления воздуха.

Измерения и обработка результатов

I.	Целью	первой	части	лабораторной	работы	является

экспериментальная

проверка

основного

уравнения

динамики

вращательного движения твердого тела.

Если	четыре грузика	на спицах	маятника придвинуть вплотную к

оси,	то	их	моментом	инерции	можно	пренебречь	и	считать	маятник

ненагруженным.

При	вращательном	движении	твердого	тела	момент	инерции

определяется формулой

I = M/в .

Для	постоянного	момента	инерции	I	маятника	и	различных

вращающих моментов из уравнения (5.1) имеем:

M

M

=

(5.8)

в11	=	в22

I .

Это	первое	соотношение,	которое	нужно	проверить	в	данной

лабораторной	работе.	Выражение  (5.8)	позволяет	не	только

экспериментально определить момент инерции маятника Обербека, но и

проверить	пропорциональность	угловых	ускорений	вращающим

моментам	и	сделать	вывод	о	выполнении	основного	закона	динамики

вращательного движения.

Для	этого	выполним	серию	измерений	и	при	двух	различных

моментах	сил	определим	два	экспериментальных	значения	момента

инерции I 0 ( 1 )	и I 0 ( 2 )	ненагруженного маятника Обербека

I

M

0 ( 1 )=в11

и

M

I0( 2 )=в

2

2

которые, согласно теории, должны быть равны между собой:

I 0 ( 1 ) =I 0 ( 2 )   =I0

Порядок выполнения работы

1.	Измерить радиусы r 1	и r2	шкивов.

2.	Грузики	m	на	стержнях	придвинуть	вплотную	к	центру	маятника

Обербека и закрепить.

3.	Груз m 1	прикрепить к нити, которую намотать на шкив радиуса r1 (или

r2), так, чтобы низ груза совпадал с нулевой отметкой на линейке.

4.	Отпустить груз, одновременно	включив секундомер, и	измерить время

t,	за	которое	груз	опустится	на	заданное	расстояние	h.	(Для	данного

числа грузов и данного радиуса шкива r измерения произвести 3 раза).

5.	Результаты измерений первого опыта занести в таблицу 5.1.

6.	Заменив груз т1грузом т2, повторить опыт по пунктам 1 … 4.

7.	Результаты измерений второго опыта записать в таблицу 5.1.

m

r1

r2

m

Т

m

Т′

m

0

h

№

№

изм.

m 1 (m 2 ),	r1(или

кг

h ,

м

t,

с

т1g

Рис. 5.1

в,	М,

Таблица 5.1.

I 0 = M /в ,    	< I 0 >1

кг⋅м2

опыта

1

1

2

3

4

5

6

m 1

m 2

2

r2), м

3

с-2

4  	5  	6

Н⋅м

7

8

( < I0	>2 )<I 0 >

9	10

< I0 >1

< I 0 >2

О О пы пы т т  1  1 О О пы пы т т  2  2

Вычисления и обработка результатов измерений:

Используя	полученные	данные,	для	каждого	измерения	вычислить

угловое ускорение в	по формуле (5.7);  момент силы	М – по формуле  (5.6).

Полученные	значения	в	и	М	занести	в	столбцы  6	и  7	таблицы

соответственно.

Для	каждого	измерения	вычислить	собственный	момент	инерции

ненагруженного маятника Обербека по формулам:

I

M

0(1)=в1 (для измерений 1…3) 	и

M

I0(2)=в

2	 (для измерений 4…6).

1

2

Результаты	вычислений занести в столбец 8 таблицы 5.1.

Используя	данные	табл.  5.1,	проверить	выполнимость	основного

закона	вращательного	движения	по	формуле  (5.8)	для	двух	значений

момента силы	и постоянного	момента инерции ненагруженного маятника

Обербека.

Для	этого	проверим,	выполняется	ли	равенство	I0(1) = I 0(2) 	в

пределах экспериментальных погрешностей.

Если доверительный интервал, в котором лежит I0 (1) перекрывается с

интервалом, в котором лежит I0(2),то это измерение находится в согласии с

основным законом динамики вращательного движения.

Если	же	два	доверительных	интервала	не	перекрываются,	то

результаты	эксперимента	не	находятся	в	согласии	с	основным	законом

динамики вращательного движения, следовательно, надо искать ошибки в

вычислениях или заново произвести измерения.

Вычислить	среднее	значение	момента	инерции	ненагруженного

маятника Обербека по результатам измерений 1… 6 и занести в столбец 10

таблицы 5.1.

Сделать вывод по результатам 1-ой части лабораторной работы.

II.	Целью	второй	части	лабораторной	работы	является

экспериментальное определение	момента инерции I4г р	системы четырех

грузиков	одинаковой	массы	m,	располагаемых	на	спицах	маятника

Обербека	на	расстоянии	R	от	центра	вращения,	и	проверка

пропорциональности	моментов	инерции	грузов	квадратам	расстояний	до

оси	вращения	для	различных	моментов	инерции	и	неизменном

вращающем моменте силы:

I1=R

2

1

(5.11)

I

R2

2

2

Теоретически моменты инерции грузиков, расположенных на спицах

маятника	Обербека,	рассчитываются	как	для	материальных	точек.	При

удалении	четырех грузиков одинаковой массы	на одинаковые расстояния

R от оси маятника их суммарный момент инерции равен:

I 4г р = m 4гр ⋅R2

(5.12)

Изменяя	на	стержнях	расстояния	грузиков	от	оси	вращения,	мы

изменяем их момент инерции, а, следовательно, и полный момент инерции

маятника.

Пусть:

I 0  	–	момент	инерции	маятника	без	дополнительных	грузов

(см. I часть лабораторной работы);

I 4гр  –    момент инерции системы четырех грузиков, расположенных

на спицах маятника на одинаковых расстояниях R от оси.

Тогда полный момент инерции	I	маятника Обербека:

I  = I0+ I4г р

(5.13)

Обозначим	I 1	и	I 2	полные	моменты	инерции	маятника	при

расстояниях	грузиков	от оси	R 1   и	R 2  	соответственно.	Опытным	путем

определяем	значения	моментов	инерции	I1,	I2,	используя	формулы

(5.6)…(5.8) из I части лабораторной работы.

Порядок выполнения работы

1.	Первый	опыт:	четыре	грузика	на	стержнях	закрепить	на	одинаковых

расстояниях	R1	от	оси	вращения  (особое	внимание	обратить	на

симметричность расположения грузов на крестовине).

2.	Поднять груз	т2в начало отсчета.

3.	Отпустить груз т2, одновременно включив секундомер, и измерить время

t,	за	которое	груз	опустится	на	заданное	расстояние	h.	Измерения

произвести 3 раза. Результаты измерений занести в столбец 8 таблицы 5.2.

4.	Второй опыт: передвинуть грузики на расстояние R2	от оси вращения,

закрепить и произвести измерения t, согласно пунктам 2 ч 3. Груз т2и

высоту подъема	h  оставить теми же, что и в первом опыте.

m

r1

m

R

m

0

r2

m

Т ′

Т

№

опыта

№

изм.

4 m г р,

кг

R, м

I4г р

(теор.)

m2g

Рис. 5.2

m 2 ,	r1  (или

кг	r2), м

h,

м

t,

с

β ,

с-2

Таблица 5.2

М,	I1  ( I 2 ) ,

Н⋅м	кг⋅м2

1

1

2

3

4

5

6

2

3

R1

R2

4

5	6

7	8	9	10

11

О О пы пы т т   1   1 О О пы пы т т   2   2 0 0 .6 .6 9 9 0 0

Вычисления и обработка результатов измерений:

Для каждого	измерения вычислить	угловое ускорение в	по формуле

(5.7); 	момент силы	М – по формуле  (5.6). Полученные значения	в	и	М

занести в столбцы 9 и 10 таблицы 5.2 соответственно.

1.	Для	измерений  1…3   	вычислить	значения	полного	момента

инерции	маятника	I1	при	установке	грузиков	m	на	расстоянии R1    от	оси,

используя формулу (5.8). Результаты вычислений занести в таблицу 5.2.

Вычислить	экспериментальное	значение	момента	инерции

собственно четырех грузиков по формуле:

I 4 гр1= I1  – < I0>                                 (5.15)

(значение < I0 >  берется из I части	работы).

Вычислить	теоретическое	значение	момента	инерции	собственно

четырех грузиков, считая их материальными точками, по формуле:

I4гр1 ( теор)= 4mг р.R12;

Проверить,	попадает	ли	полученное	значение	в	доверительный

интервал для I1.

2. Для	измерений  4…6 	вычислить новый	момент инерции	четырех

грузиков по формуле

I4гр2=I2–<I0>

Вычислить теоретическое значение момента инерции:

I 4гр2 (теор)= 4mгр.R 22

(5.16)

Проверить,	попадает	ли	полученное	значение	в	доверительный

интервал для	I 2 .

Проверить	пропорциональность	моментов	инерции	собственно

системы	четырех	грузов	квадратам	расстояний	их	до	оси	вращения	по

формуле (5.12).

Сделать вывод по результатам II части	лабораторной работы.

Контрольные вопросы

1.	Какими	величинами	характеризуется	вращательное	движение

абсолютно твердого тела?

2.	Запишите	и	сформулируйте	основной	закон	динамики	вращательного

движения	твердого тела	относительно закрепленной	оси.	Сопоставьте

его со вторым законом Ньютона, проведите аналогию.

3.	Дайте	определение	и	объясните	физический	смысл	величин:	момента

инерции	материальной	точки,	системы	материальных	точек	с

дискретным	и	непрерывным распределением	массы	относительно	оси

вращения, момента сил, момента импульса.

4.	Как направлена ось вращения в данной лабораторной установке и какая

сила создает вращательный момент?

5.	Какие	способы	вы	можете	предложить	для	изменения	момента	сил	и

момента инерции в маятнике Обербека относительно оси вращения?

6.	Выведите	расчетные	формулы	для	вычисления	углового	ускорения,

момента силы и момента инерции в данной работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА ПО

ПЕРИОДУ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Цели работы:

1.	Ознакомиться	с основными	физическими	понятиями и	величинами,

определяющими закономерности вращательного движения.

2.	Экспериментально	определить	момент	инерции	твердого	тела

произвольной формы методом крутильных колебаний.

Приборы и принадлежности:

Прибор	ТМ-98  (крутильные	весы);	испытуемое	тело;	эталон  (диск

металлический	известной	массы);	штангенциркуль;	линейка	масштабная;

секундомер.

Теоретические сведения

Виды	упругих	деформаций:	одностороннее	растяжение  (и	сжатие),

всестороннее	растяжение  (и	сжатие),	изгиб, сдвиг,	кручение	и	др.	Не все

виды	деформации	являются	независимыми,	многие	из	них	могут	быть

сведены	к	совокупности	небольшого	числа	более	простых	деформаций.

Так,	кручение	можно	свести	к	неоднородному	сдвигу,	сдвиг  —	к

неоднородному	растяжению и	сжатию в двух взаимно перпендикулярных

направлениях	и т. д. Любую упругую деформацию, как бы сложна она ни

была,	можно	свести	к	совокупности	двух	деформаций,	получивших

название основных: растяжение (или сжатие) и сдвиг.

Моментом	инерции	материальной	точки относительно	данной	оси

называется	скалярная	величина	I,	равная	произведению	массы	точки	на

квадрат ее расстояния от оси:

I = mr2

Моментом	инерции	тела	относительно	данной	оси	называется

величина, равная сумме моментов инерции всех п точек тела:

I = ∑ miri2

i=1

где	mi  –	массы	материальных	точек	тела;	ri  –	их	расстояние	от	оси

вращения.

Момент	инерции	наряду	с	массой	является	мерой	инертности	тела

при вращательном движении и характеризует распределение массы в теле.

Для	твердого	тела	правильной	геометрической	формы	вычисление

момента инерции тела осуществляется интегрированием:

I = ∫ с

2d,

V

r	V

где с – плотность материала; dV – объем элемента тела;  r – его расстояние

от оси вращения.

Момент	инерции	сплошного	цилиндра  (диска)	относительно	оси,

совпадающей с осью цилиндра:

I =1mR 2

(8.1)

где m – масса цилиндра (диска);

R – радиус его основания.

2

Для тел сложной геометрической формы наиболее простым является

экспериментальное	определение	момента	инерции	методом	крутильных

колебаний.

Колебания  –	движения	или	процессы,	характеризующиеся

определенной повторяемостью во времени.

Период	колебаний  –	минимальный	промежуток	времени,	через

который движение системы повторяется.

Свободными	называются колебания,	которые механическая	система

совершает	около	положения	устойчивого	равновесия	после	того,	как	она

была выведена из состояния равновесия и предоставлена самой себе.

Колебания считаются малыми, если в процессе движения отклонение

тела	от	положения	равновесия	мало,	так	что	восстанавливающая	сила

пропорциональна величине отклонения.

Подвешенное	на	проволоке	твердое	тело	при	возникновении	в

системе	крутильных	колебаний	совершает	вращательное	движение,	к

которому может	быть применен основной закон динамики вращательного

движения:

d щ

M = Idt ,

где	M – момент силы относительно оси вращения;

I – момент инерции тела относительно той же оси;

d щ  – угловое ускорение.

(8.2)

d t

При	свободных	крутильных	колебаниях	единственным	моментом

сил	является	момент	сил	кручения,	величина	которого	определяется

соотношением:

где	ϕ  – угол кручения;

М = – G кр ϕ,

(8.3)

G кр	–	модуль	кручения  (коэффициент	пропорциональности	между

моментом сил и углом кручения ϕ ).

Подставляя (8.2) в (8.3) и учитывая связь между угловой скоростью и

углом поворота, получим:

d щ=−	кр ϕ ,      или

..

ϕ +

G кр

ϕ = 0                   (8.4)

Idt

G

I

Из уравнения (8.4) видно, что в рассматриваемом движении угловое

ускорение

d щ	пропорционально	смещению	ϕ	и	направлено

d t

противоположно	ему,	что	является	существенным	признаком

гармонического колебательного движения. Период колебаний крутильного

маятника можно найти, зная, что коэффициент пропорциональности между

d щ и	ϕ	(в данном случаеGкр)равен ω02 =4π 2,т.е. Gкр=4π 2,

d t

откуда

I

T	=	р

I

T2

I

T2

(8.5)

2Gкр

Соотношение  (8.5)	можно	использовать	для	экспериментального

определения	момента	инерции	твердого	тела,	находящегося	на

горизонтальной	платформе	крутильных	весов	и	участвующего	в

крутильных колебаниях, по измеренному периоду колебаний Т:

2

I =

T	⋅ G кр

( )π2

(8.6)

где I – суммарный момент инерции крутильных весов и исследуемого тела;

G кр – модуль кручения проволоки.

В	данной	лабораторной	работе	считаем,	что	материал	проволоки

неизвестен.	Используя	свойство	аддитивности момента инерции,	можно

вывести	формулу для	определения искомого	момента	инерции	твердого

тела:

(	− T	)

mR2T22

пр

I =

2 (T12	− T пр2)

(8.7)

где	m	и	R  –	соответственно	масса	и	радиус	диска  (эталона);	Т  –	период

колебаний прибора с исследуемым телом; Т1 – период колебаний прибора с

эталоном; Тпр – период колебаний ненагруженного прибора.

Рис. 8.1

Описание лабораторной установки

Прибор	ТМ-98  (крутильные	весы)	предназначен	для	определения

моментов	инерции	твердых	тел	методом	крутильных	колебаний.	В

данной лабораторной работе исследуемым телом является гиря.

На	основании	установки,	оснащенном	тремя	ножками	с

регулируемой	высотой,	прикреплен	кронштейн	с	зажимом	для

закрепления	верхнего	конца	проволоки	из	неизвестного	материала.	К

нижнему	концу	проволоки	подвешена	платформа,	на	которую	можно

устанавливать тела произвольной формы.

При	повороте	платформы

крутильных	весов	проволока	закручивается,	возникает	момент	сил

упругости,	стремящийся	вернуть	систему	в	положение	равновесия,	в

результате чего в системе возникнут крутильные колебания. Период этих

колебаний	зависит	от	момента	инерции	вращающейся	системы	и	от

упругих свойств материала подвеса.

Крутильные	маятники	используются	для	измерения	моментов

инерции	только	симметричных	тел,	поэтому	исследуемые	тела

устанавливаются на платформу так, чтобы ось вращения проходила через

их	центр	масс  (для	этого	на	платформе	нанесены	концентрические

окружности).

Измерения и обработка результатов

1.	Повернуть	платформу ненагруженного прибора	вокруг	вертикальной

оси	на	угол,	не	превышающий  8о.Отпустить	платформу,

одновременно включив секундомер, и измерить время 20…30 полных

крутильных	колебаний  –	t пр.Измерения	произвести	не	менее	трех

раз.	Результаты измерений занести в таблицу 8.1.

2.	Поместить	на	платформу	прибора	эталонное	тело  (диск)	так,	чтобы

ось вращения	проходила через его	геометрический центр, и, проведя

опыт	согласно	пункту  1,	измерить	время  20…30	полных	колебаний

прибора с эталоном  –  t1. Измерения произвести не менее трех раз.

3.	Эталонное тело заменить исследуемым и, повторив опыт по пункту 1,

измерить	время  20…30	полных	крутильных	колебаний	прибора	с

гирей  –  t . Измерения произвести не менее трех раз.

4.	Измерить	штангенциркулем	диаметр	диска;	вычислить	его	радиус.

Масса диска	m  =  2,715 кг.

Результаты измерений занести в таблицу 8.1.

Таблица 8.1

Номер

m,

R,

n tпр ,        пр,

t1,

T1,

t,

T,

I,

измерения

1

2

3

кг

м

с

с

с

с

с

с

кг⋅м2

Для каждого измерения определить период колебаний T по формуле:

Т = t / п

где	п – число полных колебаний;

t – время, за которое совершается п колебаний.

Используя	полученные	экспериментальные	данные,	для	каждого

измерения	вычислить	момент	инерции	I	исследуемого	тела	по

формуле (8.7).

Результаты вычислений занести в таблицу 8.1.

Вычислить	погрешность	измерения	момента	инерции	гири	∆I 0.

Записать доверительный интервал.

Сделать вывод по результатам лабораторной работы.

Контрольные вопросы

1.	Дайте	определение фазы гармонических колебаний.

2.	По	какому	закону	меняется	угол	поворота	тела	при	крутильных

колебаниях?

3.	В	чем	отличие	крутильных	колебаний	от	колебаний	физического

маятника?

4.	От чего зависит период свободных крутильных колебаний?

5.	Выведите	формулу	для	момента	инерции	сплошного	цилиндра

относительно оси, совпадающей с его осью.

6. Сформулируйте	основную	идею	эксперимента.	Какие	физические

законы применяются для решения задач эксперимента?

7.  Выведите	расчетную формулу	для	вычисления	момента	инерции	тела

произвольной формы с помощью крутильных весов.