- Рассчитайте ток, протекающий через тело человека, если напряжение прикосновения (Uпр ) и сопротивление тела человека (Rr ) равны:

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение прикосновения, Uпр, В. | 380 | 220 | 110 | 42 | 127 | 12 | 220 | 380 | 42 | 60 |
| Сопротивление человека, Rr, кОм | 4 | 100 | 1,0 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 100 |

Сделайте вывод, какое воздействие может оказать рассчитанное значение тока на организм человека при протекании по пути «рука-ноги» (ток переменный 50 Гц; постоянный).

/Значение тока определяется по закону Ома для участка цепи:

I2=VпрR2

Например:  Vпр = 100 В, R2=1 кОм/