Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Сибирский федеральный университет

Институт горного дела, геологии и геотехнологий

# Теоретические

# основы электротехники

Линейные электрические цепи постоянного тока

Методические указания к выполнению

расчётно – графической работы №1

# для студентов специальности 140604“Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”

(направление 140600 – ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

и  ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ)

Красноярск 2008

# Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи постоянного тока. Методические   указания   к   выполнению расчётно – графической работы № 1 для    студентов специальности 140604 “Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов” (направление 140600 – ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА и  ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ)

Рассмотрен анализ линейных электрических цепей методами контурных токов, узловых потенциалов и методом эквивалентного генератора. Приведены примеры расчётов.

Составитель В.В. Кибардин – к.т.н., доц. каф. ЭГМП

Методические указания утверждены на заседании кафедры ЭГМП.

Протокол № 1    от        сентября 2008г.

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа оказывает помощь студентам, изучающим дисциплину «Теоретические основы электротехники», помогает усвоению раздела «Свойства и методы расчета линейных цепей с источниками постоянного напряжения и тока». Приведены теоретические сведения и примеры расчётов цепей постоянного тока.

Методические указания предназначены для студентов специальности 140604 всех форм обучения.

- УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТИПОВЫХ РАСЧЁТОВ

В соответствии с ГОСТ 1494-77 “Электротехника”, стандартом предприятия СТП-КИЦМ-4-82, правилами, принятыми в электротехнике, пояснительная записка пишется на одной стороне стандартных листов формата А4 (297*210). Она должна содержать: титульный лист по принятому образцу; задание с исходными данными; текстовый материал и таблицу соответствия переменных задания и машинных переменных; результаты решения; графический материал. Схемы и потенциальные диаграммы необходимо выполнять с применением чертёжных принадлежностей, изображая элементы схем в соответствии с ГОСТом.

2. РАСЧЁТ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

С ИСТОЧНИКАМИ ПОСТОЯННЫХ ЭДС И ТОКОВ

Основной задачей расчета электрических цепей является определение токов, напряжений и мощностей ветвей цепи по заданным их сопротивлениям R, проводимостям G и источникам электрической энергии E или J. Эти задачи имеют единственное решение, которое для линейных цепей может быть получено составлением и решением системы алгебраических уравнений с учётом законов Кирхгофа, Ома и Джоуля-Ленца. В общем случае имеем 2b линейно независимых уравнений, если цепь содержит  b ветвей и q узлов. Иногда в рассматриваемой цепи имеется bИТ  ветвей, в которых содержатся идеализированные источники тока J , и bИН ветвей, составленных только из идеализированных источников напряжения E , поэтому  общее  число  неизвестных  напряжений  и  токов  уменьшается  до

2b – bИТ – bИН .

На практике для анализа цепей применяют различные методы составления уравнений электрического равновесия, позволяющие уменьшить размерность исходной системы уравнений.

2.1. Анализ цепей по законам Кирхгофа

Методы формирования уравнений электрического равновесия цепи, основанные на непосредственном применении законов Кирхгофа, позволяют уменьшить число одновременно решаемых уравнений до b.

Первый закон Кирхгофа формулируется следующим образом: алгебраическая сумма токов ветвей, соединенных в узле, равна нулю

ΣIq = 0 ,                                                 (1)

где с положительным знаком учитываются токи, направленные от узла.

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма напряжений на ветвях любого контура равна нулю

ΣUk = 0 ,                                                 (2)

или в любом контуре алгебраическая сумма э.д.с. равна алгебраической сумме напряжений на сопротивлениях, входящих в этот контур

ΣRkIk = Ek ,                                                         (3)

В этом уравнении положительные знаки принимаются для токов и э.д.с. , положительные направления которых совпадают с произвольно выбранным направлением обхода рассматриваемого контура.

При составлении уравнений по законам Кирхгофа рекомендуется придерживаться такой последовательности: сначала выполнить эквивалентные преобразования, выбрать произвольные положительные направления токов во всех ветвях электрической цепи, затем составить q – 1 уравнение   на  основании  первого  закона  Кирхгофа  и,  наконец,  составить

b – (q – 1) уравнения для контуров на основании второго закона Кирхгофа.

Получить независимые уравнения по первому и второму законам Кирхгофа, т.е. выбрать независимую систему сечений и контуров, можно при помощи дерева графа схемы, содержащего все узлы графа, но ни одного контура, и ветвей связи,  дополняющих дерево до исходного графа.

Если  граф  содержит  b  ветвей  и  q  узлов, то  число  ветвей  дерева

d = q- 1 , а число ветвей связи k = b - (q-1). Для дерева образуется d главных сечений, каждое из которых состоит из ветвей связи и одной ветви дерева, и k главных контуров, каждый из которых состоит из ветвей дерева и только одной ветви связи. Уравнения, составленные по законам Кирхгофа для главных сечений и главных контуров, линейно независимы.

Следует помнить, что на графе электрической цепи ветви, содержащие идеальные источники тока, не показываются.

Например, для сложной электрической цепи (рис. 1) её граф представлен на рис. 2. Он содержит пять ветвей, следовательно необходимо записать пять уравнений: из них два на основании первого закона Кирхгофа (q – 1 = 3 – 1 = 2), остальные – на основании второго закона Кирхгофа.

Исходная система уравнений запишется в виде

уз. 1                      -I1 + I2 - J3- I4 = 0

уз. 2                       I3 + J3 - I4 - J4 + I5 = 0

контур 1-2            R1I1 + R2I2 = E1 + E2

контур 1-3-5       -R1I1 + R3I3 - R5I5 = -E1 + E3 - E5

контур 4-5            R4I4 + R5I5 = E5

1 2

Рис. 1                                                                   Рис. 2

Если Е1 = 3 В, Е2,5  = 2 В, Е3 = 1 В, J3 = 1 A, J4 = 0,5 A, R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом, R3  = 2 Ом,  R4 = 8 Ом, R5 = 10 Ом, то

(4)

или

,

А*х = В,

х = А-1*В.

Решение этой системы уравнений в MATLAB и MathCad приведено ниже.

Using Toolbox Path Cache.  Type "help toolbox_path_cache" for more info.

To get started, select "MATLAB Help" from the Help menu.

>> A=[-1 1 -1 0 0;0 0 1 -1 1;4 6 0 0 0;-4 0 2 0 -10;0 0 0 8 10]

A =

-1     1    -1     0     0

0     0     1    -1     1

4     6     0     0     0

-4     0     2     0   -10

0     0     0     8    10

>> B=[1;-0.5;5;2;1]

B =

1.0000

-0.5000

5.0000

2.0000

1.0000

>> AI=inv(A)

AI =

-0.4372   -0.3015    0.0729   -0.0678   -0.0377

0.2915    0.2010    0.1181    0.0452    0.0251

-0.2714    0.5025    0.0452    0.1131    0.0628

-0.1508   -0.2764    0.0251    0.0628    0.0905

0.1206    0.2211   -0.0201   -0.0503    0.0276

>> I=AI*B

I =

-0.0955

0.8970

-0.0075

0.3291

-0.1633

2.2. Метод контурных токов

Метод контурных токов основан на важной топологической особенности электрических цепей, вытекающей из первого закона Кирхгофа и заключающейся в том, что токи всех ветвей цепи могут быть выражены через токи главных ветвей (ветвей связей). Для определения токов главных ветвей (контурных токов) составляют систему из p – pит – q + 1 уравнений, называемых контурными уравнениями. Их получают с помощью второго закона Кирхгофа.

Для того, чтобы сформулировать правила составления контурных уравнений, введём понятие контурных токов, сопротивлений, Э.Д.С.

Контурный ток Ik – это расчётная величина, которая одинакова для всех ветвей данного контура.

Сопротивление контура Rk – сумма сопротивлений всех ветвей, входящих в данный контур.

Сопротивление ветвей, входящих в два смежных контура, называются общими или взаимными сопротивлениями контуров (Rkj).

Алгебраическая сумма Э.Д.С. данного контура называется контурной Э.Д.С. (Еk).

Рекомендуется следующий порядок составления уравнений с контурными токами:

- в заданной схеме выбирают направление токов в ветвях (произвольно);

- строят граф схемы, переходят к дереву графа схемы, определяют независимые контуры и направления контурных токов;

- определяют контурные Э.Д.С. , собственные и взаимные сопротивления контуров;

- записывают исходную систему уравнений и решают её любым известным способом.

Рассмотрим в качестве примера схему, представленную на рис.3

R1=30 Ом, R2=20 Oм, R3=20 Ом, R4=40 Ом, R5=60 Ом, R6=40 Ом, R7=10 Ом, J7=0,4 A, E3=4 В, Е6=16 В.

Для графа схемы (рис.4) выбираем дерево (ветви 2-5-3-7). Образуем главные контуры, присоединив к ветвям дерева по одной ветви связи.

Далее находим:

- контурные ЭДС

ЕІ = -Е3 = -3 В ;

ЕI I = Е6 + Е3 + R7I7 = 18 + 3 + 10*0,4 = 25 В;

ЕIII = Е4 = 4 В;

- сопротивления контуров:  RI = R1 + R2 + R3 = 70 Ом ;   RII = R3 + R5 + R6 + R7 = = 130 Ом ; RIII = R2 + R4 + R5 = 120 Ом;

- общие сопротивления контуров: RI-II = R3 = 20 Ом; RI-III = R2 = 20 Ом;                     RII-III = R5 = 60 Ом.

Записываем исходную систему уравнений

которую решаем на ПЭВМ

; ; .

Токи ветвей равны разнице соответствующих контурных токов, при этом учитываем, что ток ветви, которая принадлежит только данному конту- ру, равен контурному току. Отсюда следует, что

Анализируя (5), нетрудно установить, что все контурные уравнения имеют одинаковую структуру: левая часть их есть алгебраическая сумма членов, один из которых равен произведению RkIk , а остальные – произведениям контурных токов других контуров на Rkj ; правая часть контурного уравнения содержит только один член – контурную ЭДС (Еk).

Методом контурных токов следует пользоваться, если число узлов схемы q , уменьшенное на единицу, больше числа k взаимонезависимых контуров: q-1>k.

2.3. Метод узловых потенциалов

В качестве независимых переменных, относительно которых формируют уравнения электрического равновесия цепи, удобно использовать узловые напряжения, т.е. напряжения узлов рассматриваемой цепи  относительно базисного, потенциал которого принимается равным нулю. Для определения неизвестных узловых напряжений записывают q – pин - 1 уравнений электрического равновесия цепи, называемых узловыми. Метод формирования уравнений электрического равновесия цепи, в котором в качестве переменных используются неизвестные напряжения (потенциалы) относительно базисного, называется методом узловых напряжений (потенциалов). Метод основан на первом законе Кирхгофа и законе Ома для обобщенной ветви (рис. 5).

Закон Ома для обобщенной ветви:

Рис.5

Если ветвь содержит только пассивные элементы и источники ЭДС      (рис. 6), то обобщенный закон Ома имеет вид

где ΣЕ – алгебраическая сумма ЭДС в ветви; Rab – сумма сопротивлений в ветви и Gab=1/Rab .

Введем новые понятия. Сумма проводимостей всех ветвей, присоединенных данному узлу, называется собственной узловой проводимостью Gii. Сумма проводимостей всех ветвей, соединяющих данные два узла, называется общей узловой (взаимной) проводимостью Gij. Узловым током Ji называется алгебраическая сумма токов источников токов и произведений ЭДС  на соответствующие проводимости ветвей, присоединенных к узлу. С положительным знаком записывают токи и ЭДС, направленные к рассматриваемому узлу.

Порядок составления уравнений по методу узловых потенциалов:

- в заданной схеме намечают базисный узел и все независимые узлы; выбирают положительные направления узловых напряжений (от независимых узлов к базисному) и токов в ветвях;

- определяют узловые токи, собственные и узловые проводимости;

- записывают систему уравнений; в левой части уравнений слагаемые с собственной узловой проводимостью берут со знаком плюс, а слагаемые с общими узловыми проводимостями – со знаком минус;

- решают исходную систему уравнений любым известным методом.

В развернутой форме система уравнений имеет вид:

Пример: Найти токи ветвей электрической цепи (рис. 7) если

R1=R3=R4=10 Ом; R2=R5=5 Ом; R6=2 Ом; R7=1 Ом; E1=200 B; E2=80 B;   E3=30 B; E6=38 B; E7=60 B.

Принимаем за базисный четвертый узел (рис. 7). Находим собственно узловые проводимости

Определим общие узловые проводимости

Рассчитываем узловые токи

Записываем систему уравнений

Решаем:

;   ;   .

Токи находим по закону Ома для обобщенной ветви (рис. 7 и 8).

Методы контурных токов и узловых потенциалов являются базовыми для анализа электрических цепей с источниками постоянных токов и ЭДС. На практике для формирования уравнений электрического равновесия используют метод, в котором приходится определять меньшее количество независимых переменных. При b – bИТ – q + 1 ≥ q – bИН - 1 рекомендуется применять метод узловых потенциалов, если это условие не выполняется, токи ветвей рассчитывают методом контурных токов.

Использование рассмотренных методов является целесообразным только в тех случаях, когда в результате анализа требуется определить все неизвестные токи или напряжения. При определении тока или напряжения одной или нескольких ветвей, используют методы, основанные на применении теорем электрических цепей.

2.4. Метод эквивалентного источника

Ток в одной из ветвей рассчитывают на основании теоремы об эквивалентном источнике (активном двухполюснике). Активную часть цепи, к которой присоединена ветвь с сопротивлением R , заменяют источником с ЭДС, равной напряжению Uхх на выводах разомкнутой пассивной ветви, и входным сопротивлением Rвх активной части цепи, или источником тока J=Ik (Ik равно току в короткозамкнутой пассивной ветви) и входной проводимостью Gвх активной части цепи. Ток и напряжения ветви

где

;                           ;

Рассмотрим в качестве примера схему, представленную на рис. 9

Найти ток I2, протекающий по сопротивлению R2, если R1 = R4 = 4 Ом; R2 = 2 Ом; R3 = 6 Ом; R5 = 8Ом; E2 = 22 B; E4 =  13 B; J = 3 A.

Разомкнём цепь с резистором (рис. 10) и найдем напряжение U15 между точками 1-5. Для этого в схеме (рис. 10) определим токи ветвей. Сопротивления R1 и R5 включены последовательно, а по отношению к R3 параллельно, поэтому

Входное сопротивление относительно точек 1-5 (рис. 11)

и ток I2 по (9)

2.5. Баланс мощностей в электрических цепях

Анализ электрических цепей заканчивается, как правило, проверкой баланса мощностей. Суммарная мощность, генерируемая источниками электрической энергии, равна суммарной мощности, потребляемой в цепи:

В левой части уравнения (10) записаны алгебраические суммы мощностей источников ЭДС и токов.

Источник энергии может быть представлен последовательной или параллельной схемой замещения (рис. 12), состоящей из источника ЭДС Е и внутреннего сопротивления Rвн или из источника тока J и внутренней проводимости Gвн.

У идеального источника ЭДС Rвн=0; он развивает мощность

Р=EI  [Вт],

а у идеального источника тока Gвн=0; его мощность

P=UJ [Вт].

Для схемы, представленной на рис. 3, уравнение (10) имеет вид

Расчётно – графическая работа №1

Линейные электрические цепи постоянного тока

Для электрической схемы (рис. 13), соответствующей номеру варианта, выполнить следующее:

- упростить схему;

- составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчёта токов во всех ветвях и решить её на ЭВМ;

- определить токи ветвей методами контурных токов и узловых потенциалов;

- проверить токи по уравнению энергетического баланса (для исходной схемы), результаты расчётов свести в таблицу и сравнить между собой;

- определить ток первой ветви методом эквивалентного генератора;

- начертить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего две ЭДС;

- начертить граф электрической цепи, для которого записать топологические матрицы и решить матричные уравнения методов контурных токов и узловых потенциалов; сравнить полученные результаты с предыдущими;

- используя уравнения узловых потенциалов, начертить сигнальный граф и по формуле Мезона определить передачу от истока (источник ЭДС) к стоку (потенциал узла);

- рассматривая каждую ветвь как обобщённую, представить информацию об электрической цепи в виде таблицы; для каждой ветви записать штамп и прямым суммированием получить уравнения узловых потенциалов;

- в среде EWB собрать модель электрической цепи, включив в каждую ветвь амперметры; заземлить узел с нулевым потенциалом и измерить с помощью мультиметра потенциалы остальных узлов; собрать схему холостого хода и измерить напряжение холостого хода; измерить с помощью мультиметра входное сопротивление пассивного двухполюсника; собрать схему эквивалентного генератора и измерить ток, а также напряжение на резисторе R1 с помощью вольтметра с внутренним сопротивлением RV; результаты моделирования сравнить с расчётными.

Примечание:

- номер варианта определяется суммой двух последних цифр зачётной книжки студента;

рисунок а) – варианты    1-3;

рисунок  в) – варианты   4 - 7;

рисунок д )- варианты 8 – 11;

рисунок  б) – варианты 12 -15;

рисунок  г) – варианты 16 -19;

рисунок е) – варианты 20 - 22;

рисунок ж) – варианты23 -25.

Соединение ветвей и номиналы элементов схем приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Расчёты выполнить с помощью пакетов прикладных программ MathCAD, MATLAB, MATRPOS, MATRPER и МКЕ.

2                                  3

1                2               3

1                  3         1                                       2

а)              4                    б)           4                        в)              4

1

2                                      1

3

1                           4                                                           2                4

4

г)                               3                                   2                    3                  е)

1          д)

2                                     4

3

ж)

Рис. 13

Таблица 1

| Ветвь | Граф схемы |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |
|  | узлы | узлы | узлы | узлы | узлы | узлы | узлы |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |

Таблица 2

| № | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 5 8 3 7 2 9 10 6 7 8 6 5 8 3 5 8 4 3 2 9 6 7 8 5 8 | 25 23 21 32 16 18 16 24 27 17 13 19 12 21 24 23 25 29 14 15 13 18 17 15 19 | 20 19 12 14 16 18 17 19 15 13 11 27 21 13 18 17 18 19 22 27 21 17 25 14 12 | 11 9 7 9 5 7 10 11 12 16 8 14 9 11 14 7 8 9 5 9 10 9 6 7 8 | 19 20 21 22 23 18 15 13 12 14 16 18 19 20 6 16 14 18 12 22 21 18 16 14 15 | 14 13 12 11 10 11 12 13 14 15 10 9 17 15 10 11 9 10 8 19 18 21 12 21 22 | 100 150 120 130 90 100 110 130 120 200 160 140 180 170 100 120 200 120 190 140 150 160 170 180 190 |

Таблица 3

| № | Е1 | Е3 | Е5 | J1 | J4 | J6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | A |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | -50 25 44 28 -31 66 -46 54 -12 19 22 24 -28 37 34 39 -50 28 19 24 -36 38 44 27 -31 | 10 -12 14 -16 18 -20 19 -17 15 -13 11 -10 12 -14 16 -18 20 -21 19 -17 15 -13 11 -13 15 | 31 29 -27 25 23 21 -19 20 22 24 -26 28 30 31 -19 117 21 23 -25 27 29 18 -16 34 24 | 1 0.5 1 -1.5 1.2 -0.4 0.7 -2 1.3 -1.5 -1.1 1.3 1 -1.3 0.5 0.8 0.9 1 -1.8 1.4 -1.2 2 -2.1 1.1 -1.4 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 | 1 0 1 0 0.5 0 0.6 0 1 0 0.6 0 0.4 0 0.3 0 0.2 0 0.1 0 0.8 0 0.5 0 0.7 |

Литература

1. Основы теории цепей: Учебник для вузов /Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов.  – 4-е изд., перераб. –М.: Энергия, 1980. – 640 с., ил.

2. Новгородцев А.Б. Расчёт электрических цепей в MATLAB: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2004. – 250 с.: ил.

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учеб. для электротех., энерг., приборостроит. спец. вузов – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1996. – 638 с.: ил.

4. Герман – Галкин С.Г. Линейные электрические цепи. Лабораторные работы. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2002. – 192 с., ил.

# Text boxes

3

3

1

5

4

2

1

2

1

3

5

7

4

(5)

2

I

II

III

Umn

n

R

I

m

IR

J

E

Рис.10

Рис. 9

U

(8)

Рис. 12

J

Gвн

I

E

U

(10)

Рис. 11

(9)

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 3

Рис. 4