Домашнее задание № 1

Расчет упрощенной цепи аварийного освещения фасада здания.

- Рассчитать сопротивления ламп.

- Начертить схему замещения

- Расставить направления токов и задаться направлениями обходов контуров. Обозначить узлы.

- Рассчитать  количество  уравнений  по  первому  и  второму  законам  Кирхгофа, которые  необходимы  для  расчета  этой  схемы.

- Составить уравнения по  первому  и  второму  законам  Кирхгофа.

- Рассчитать:

- токи в цепи (в лампах и генераторах)  методом двух узлов, методом наложения, методом контурных токов.

- мощность, потребляемую  всей установкой;

- мощность, потребляемую  лампами  накаливания;

- мощность  каждого  генератора;

- Проверить расчеты балансом мощностей и рассчитать погрешность.

Отчет выполнять в соответствии со стандартом ВУЗа: на формате А4 с титульным листом. Отчет должен содержать: задание, номер варианта, данные, схемы с показанными направлениями токов напряжений и обходов контуров, расчеты. Сопровождать расчет необходимыми пояснениями.

Варианты домашнего задания

| 39 | 220 | 330 | 30 | 25 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Е1, В | Е2, В | R1, Ом | R2, Ом | Pл, Вт |